Додаток 1 

до рішення селищної ради 

від 13 червня  2024 року № 6107-VIII 
(XLIV сесія VIІІ скликання)
Перелік комунального майна, що передається на з балансу  Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області на праві господарського відання комунальному підприємству «ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
	№п/п
	Найменування матеріальних цінностей
	Інвентарний номер
	Адреса
	Од.

вим.
	К-ть
	Первісна вартість, грн
	Завод.номер лічильника

	
	Каплунівський СО
	
	
	
	
	
	

	1
	водопровід
	1013300139
	вул.Нижня,Середня, Верхня, Берегова
	м
	7 630
	51 229,00
	

	2
	артезіанська свердловина
	1013300140
	вул.Середня
	шт
	1
	42 320,00
	

	3
	артезіанська свердловина
	1013300141
	вул.Морозова
	шт
	1
	48 110,00
	

	4
	водонапірна башта
	1013300142
	вул.Морозова
	шт
	1
	2 500,00
	

	5
	водонапірна башта
	1013300146
	вул.Середня
	шт
	1
	8 186,00
	

	6
	лічильник електроенергії Ц-6803 50А (башта)
	1113001169
	вул.Середня
	шт
	1
	550,00
	060363

	7
	лічильник електроенергії ЦЕ 6803ІІІ
	1113001186
	вул.Морозова
	шт
	1
	570,00
	40500013931

	
	
	
	
	
	
	153465,00
	

	
	Козіївський СО
	
	
	
	
	
	

	1
	водогін с.Городнє
	1013300092
	с.Городнє
	шт
	1
	40 096,00
	

	2
	артезіанська свердловина № 2 (Лучки)
	1013300093
	с.Городнє вул.Яблунева
	шт
	1
	85 264,00
	

	3
	артезіанська свердловина № 3 (Новостроївська)
	1013300094
	с.Городнє вул.Новостроївська
	шт
	1
	56 098,00
	

	4
	водонапірна башта вул. Яблунева
	1013300101
	с.Городнє вул.Яблунева
	шт
	1
	28 811,00
	

	5
	водонапірна башта вул.Новостроївська
	1013300102
	с.Городнє

вул.Новостроївська
	шт
	1
	25 681,00
	

	6
	насос с.Городнє (Лучки)
	1014100013
	с.Городнє

вул.Яблунева
	шт
	1
	3 031,00
	

	7
	система водопроводу с.Козіївка в т.ч.

артезіанська сверловина

артезіанська сверловина 

артезіанська сверловина 

водонапірна башта 

артезіанська свердловина 

водонапірна башта 

артезіанська свердловина

водогін ділянка № 1,2,3, 

розподільчий пункт 
	1013300103
	вул. Спортивна

пр. Ставковий (Кузнечний )

вул. Драгунівська (Горького )

вул. Драгунівська (Горького)

вул. Сороківська (Колгоспна)

вул. Сороківська (Колгоспна)

вул. Весела (Чкалова)

вул.Сороківська (Колгоспна)
	шт
	1
	504 524,00
	

	8
	артезіанська свердловина вул.Центральна
	1013300096
	с.Городнє вул.Центральна
	шт
	1
	85 264,00
	

	9
	артезіанська свердловина
	1013300097
	с.Городнє
	шт
	1
	32 422,00
	

	10
	артезіанська свердловина з баштою
	1013300100
	с.Городнє
	шт
	1
	29 202,00
	

	11
	артезіанська свердловина с.Козіївка
	1013300136
	с.Козіївка вул.Сороківська
	шт
	1
	1 618 267,00
	

	12
	пульт керування насосом с.Козіївка
	1014400010
	с.Козіївка
	шт
	1
	28 375,00
	

	13
	насос з монтажним комплектом
	1014100014
	
	шт
	1
	13 290,00
	

	14
	насос
	1014100015
	
	шт
	1
	24 800,00
	

	15
	насос
	1014100016
	
	шт
	1
	15 200,00
	

	16
	насос
	1014100017
	
	шт
	1
	21 630,00
	

	17
	насос
	1014100018
	
	шт
	1
	28 370,00
	

	18
	лічильник електроенергії
	1113000973
	с.Городнє вул.Яблунева (Гагаріна)

с.Козіївка вул.Спортивна

с.Козіївка вул.Драгунівська


	шт
	3
	3 810,00
	032895

037226

036829

	19
	лічильник електроенергії
	1113000974
	с.Городнє вул.Новостроївська
	шт
	1
	700,00
	016505

	20
	лічильник електроенергії.
	1113000975
	с.Козіївка вул.Сороківська
	шт
	1
	820,00
	11534039

	21
	лічильник електроенергії
	1113000977
	с.Козіївка пров.Ставковий (Кузнечний)
	шт
	1
	800,00
	009130066003935

	
	
	
	
	
	
	2646455,00
	

	
	Мурафський СО
	
	
	
	
	
	

	1
	вуличні мережі (вода) с.Мурафа
	1013400004
	с.Мурафа
	км
	8,69
	41 465,00
	

	2
	артсвердловина
	1013300256
	с.Мурафа вул. Шкільна 
	шт
	1
	13 042,00
	

	3
	артсвердловина
	1013300257
	с.Мурафа вул. Кусторянська 
	шт
	1
	13 042,00
	

	4
	водонапірна башта
	1013300258
	с.Мурафа вул. Кусторянська 
	шт
	1
	1 399,00
	

	5
	водонапірна башта
	1013300259
	с.Мурафа вул. Шкільна
	шт
	1
	1 400,00
	

	6
	водозбірні колонки
	1113001607
	
	шт
	5
	3 910,00
	

	7
	оглядові колодязі
	1113001608
	
	шт
	22
	2 200,00
	

	8
	глибинні насоси
	1113001609
	
	шт
	2
	1 200,00
	

	9
	електролічильник Ц68036
	1113001610
	с.Мурафа вул. Кусторянська 
	шт
	1
	746,00
	45732

	10
	лічильник ел.енергії СТЕА 05М
	1113001585
	с.Мурафа вул. Шкільна
	шт
	1
	1 200,00
	40521017950

	
	
	
	
	
	
	79604,00
	

	
	Олексіївський СО
	
	
	
	
	
	

	1
	артезіанська свердловина з водонапірною вежею
	1013300202
	с.Олексіївка  вул. Центральна (клуб)
	шт
	1
	311 485,50
	

	2
	артезіанська свердловина з водонапірною вежею, вуличні мережі з оглядовими колодязями 
	1013300203
	с.Олексіївка  вул. Центральна (школа)
	шт
	1
	2 149 648,08
	

	3
	пульт SPX 7,5
	1016200020
	
	шт
	1
	4 166,50
	

	4
	пульт SPX 7,5
	1016200021
	
	шт
	1
	4 166,50
	

	5
	насос глибинний
	1014100030
	
	шт
	1
	4 826,00
	не працює

	6
	насос глибинний
	1014100031
	
	шт
	1
	4 827,00
	

	7
	насос глибинний Pedrollo
	1016200018
	
	шт
	1
	10 000,00
	

	8
	лічильник
	1113001496
	
	шт
	1
	930,00
	047367

	9
	лічильник
	1113001497
	
	шт
	1
	950,00
	008521036347120

	
	
	
	
	
	
	2490999,58
	

	
	Пархомівський СО
	
	
	
	
	
	

	1
	блок металевих ємностей
	1013300389
	
	шт
	1
	23 049,00
	

	2
	блок металевих ємностей
	1013300390
	
	шт
	1
	23 049,00
	

	3
	блок металевих ємностей
	1013300388
	
	шт
	1
	23 049,00
	

	4
	водопровідні мережі 13200м/п з 30 з/б оглядовими колодязями і трубопроводом із труб: а) чавунні 100мм-7915,8м.п. б)а/ц 100мм-1215м.п. в)металеві-4069,2м.п.
	1013300394
	
	шт
	1
	52 979,00
	

	5
	залізобетонний контактний резервуар
	1013300384
	
	шт
	1
	7 189,00
	

	6
	залізобетонна мулова площадка
	1013300387
	
	шт
	1
	2 635,66
	

	7
	залізобетонна мулова площадка
	1013300385
	
	шт
	1
	2 635,67
	

	8
	залізобетонна мулова площадка
	1013300386
	
	шт
	1
	2 635,67
	

	9
	приміщення насосної станції
	1013100051
	
	шт
	1
	154 683,00
	

	10
	приміщення насосної станції
	1013100052
	
	шт
	1
	145 630,00
	

	11
	цегляне приміщення КНС №2(нежитлове приміщення)
	1013100053
	
	шт
	1
	35 230,00
	

	12
	цегляне приміщення для обладнання
	1013100054
	
	шт
	1
	953,00
	

	13
	цегляне приміщення для обслуговуючого персоналу №1
	1013100050
	
	шт
	1
	2 253,00
	

	14
	цегляна споруда з ємністю
	1013300379
	с.Пархомівка вул. Є. Лисенка
	шт
	1
	19 895,00
	

	15
	напірний колектор з 15 з/б оглядовими колодязями і а/ц трубопроводом 150 мм протяжністю 1264 м
	1013300393
	
	шт
	1
	15 888,00
	

	16
	приймальна камера залізобетонна
	1013300391
	
	шт
	1
	4 924,00
	

	17
	самопливний колектор з 124 залізних та цегляних оглядових колодязів і трубопроводом з: а/ц труб 150мм протяжність 1788м.п., керам. труб 250мм протяжність 1903м.п., чавунних труб 200мм протяжність 63м,п,, а/ц труб 100мм протяжність 36 м.п., а/ц труб 200мм протяжн.24 м.п.
	1013300392
	
	шт
	1
	25 194,00
	

	18
	артезіанська свердловина з водоп.колон.70п/м
	1013300383
	
	шт
	1
	13 576,00
	

	19
	артезіанська свердловина з водоп.колон.71п/м
	1013300382
	
	шт
	1
	13 912,00
	

	20
	артезіанська свердловина з водоп.колон.67п/м
	1013300380
	
	шт
	1
	13 906,00
	

	21
	артезіанська свердловина з водоп.колон.73п/м
	1013300381
	
	шт
	1
	13 905,00
	

	22
	насос Pedrol 4SR 6/17 (компл.)
	1014100040
	
	шт
	1
	13 750,00
	

	23
	насос Pedrol 4SR 6m/31 (компл.)
	1014100039
	
	шт
	1
	21 406,00
	

	24
	електромагнітний витратомір Прем-UA DN80
	1014300013
	
	шт
	1
	49 900,00
	

	25
	насос агрегат 2СМ 80-50 200/2 з електородвигуном 11кВт-3000об.
	1014100038
	
	шт
	1
	8 700,00
	

	26
	жижезбірник ЗЖВ-3,2
	1015100018
	
	шт
	1
	159,00
	

	27
	к-т запобіжного і захисного пристосування для роботи в колодязях та інших підземних комунікаціях (пояс монтажника лямковий, протигаз цивільний ПШ-1, трос 10м)
	1016200044
	
	шт
	1
	21 500,00
	

	28
	компресор ВГЕ-53340 Б
	1016200053
	
	шт
	1
	1 189,00
	

	29
	компресор ВГЕ-53340 Б
	1016200054
	
	шт
	1
	1 190,00
	

	30
	компресор Иа 24-30
	1016200056
	
	шт
	1
	1 312,00
	

	31
	компресор Иа 24-30
	1016200055
	
	шт
	1
	1 312,00
	

	32
	електровентиляторний нагнітач
	1016200052
	
	шт
	1
	1 159,00
	

	33
	електровентиляторний нагнітач
	1016200051
	
	шт
	1
	1 159,00
	

	34
	електронасос СН 50/80
	1016200048
	
	шт
	1
	1 525,00
	

	35
	електронасос СН 50/80
	1016200049
	
	шт
	1
	1 525,00
	

	36
	електронасос СН 50/80
	1016200047
	
	шт
	1
	1 525,00
	

	37
	автомат АП-50-50
	1113000708
	
	шт
	1
	33,00
	

	38
	автоматика управління
	1113000681
	
	шт
	1
	305,00
	

	39
	автоматика управління ЕР-53 №10572
	1113000697
	
	шт
	1
	305,00
	

	40
	дробилка з електромотором
	1113000690
	
	шт
	1
	824,00
	

	41
	електрорубильник
	1113000706
	
	шт
	2
	305,00
	

	42
	електротельфер
	1113000682
	
	шт
	1
	732,00
	

	43
	електротельфер
	1113000683
	
	шт
	1
	732,00
	

	44
	засувка 150
	1113000693
	
	шт
	1
	73,00
	

	45
	крісло
	1113000747
	
	шт
	1
	10,00
	

	46
	манометр електроконтактний
	1113000731
	
	шт
	1
	40,00
	

	47
	огорожа металева 110п/м
	1113000739
	
	шт
	1
	149,00
	

	48
	огородження з метала 97п/м
	1113000741
	
	шт
	1
	149,00
	

	49
	огорожа металева 98п/м
	1113000740
	
	шт
	1
	149,00
	

	50
	огородження металеве 140п.м
	1113000694
	
	шт
	1
	515,00
	

	51
	огорожа металева 40п/м
	1113000737
	
	шт
	1
	223,00
	

	52
	огородження з метала 100п/м
	1113000742
	
	шт
	1
	147,00
	

	53
	освітлювальний щит
	1113000728
	
	шт
	1
	61,00
	

	54
	пульт управління ЩЕП 15802
	1113000723
	
	шт
	1
	61,00
	

	55
	пульт управління САОС-400
	1113000721
	
	шт
	1
	366,00
	

	56
	пульт управління /3 шафи/
	1113000698
	
	шт
	1
	915,00
	

	57
	пускач електромагнітний ПМЕ
	1113000727
	
	шт
	2
	61,00
	

	58
	пускач електромагнітний ПМЕ
	1113000713
	
	шт
	3
	92,00
	

	59
	пускач електромагнітний
	1113000705
	
	шт
	1
	31,00
	

	60
	реле часу
	1113000719
	
	шт
	1
	31,00
	

	61
	решітка
	1113000691
	
	шт
	1
	500,00
	

	62
	рубильник
	1113000678
	
	шт
	1
	122,00
	

	63
	стіл письмовий
	1113000743
	
	шт
	3
	76,00
	

	64
	стілець
	1113000744
	
	шт
	5
	50,00
	

	65
	тиски
	1113000710
	
	шт
	1
	43,00
	

	66
	тиски
	1113000748
	
	шт
	1
	220,00
	

	67
	туалет зі змивним бачком
	1113000729
	
	шт
	1
	21,00
	

	68
	шафа обліку
	1113000736
	
	шт
	1
	277,00
	

	69
	шафа сервант
	1113000745
	
	шт
	1
	25,00
	

	70
	щит електричний
	1113000718
	
	шт
	1
	122,00
	

	71
	щит освітлювальний
	1113000684
	
	шт
	1
	183,00
	

	72
	щит управління /3 шафи
	1113000677
	
	шт
	1
	915,00
	

	73
	щит управління Щ-580
	1113000734
	
	шт
	3
	285,00
	

	74
	щит управління ЯГ-5102
	1113000735
	
	шт
	1
	79,00
	

	75
	щит електричний
	1113000732
	
	шт
	1
	79,00
	

	76
	щит електричний
	1113000733
	
	шт
	1
	579,00
	

	77
	електрозварювальний апарат
	1113000749
	
	шт
	1
	67,00
	

	78
	електровипрямний агрегат
	1113000717
	
	шт
	2
	732,00
	

	79
	електродвигун 7,5кВт 730 о/м
	1113000715
	
	шт
	2
	671,00
	

	80
	електродвигун 7,5кВт 1500 о/м
	1113000716
	
	шт
	2
	976,00
	

	81
	лічильник цє 6803 65-50А насосна станція
	1016200038
	с.Пархомівка вул.Ставкова
	шт
	1
	600,00
	008655036349910

	82
	лічильник цє 6803 65-50А (ДГ)
	1016200039
	с.Пархомівка вул.Є.Лисенка
	шт
	1
	600,00
	008655036349843

	83
	лічильник цє 6803 65-50А (очисні споруди)
	1016200035
	с.Пархомівка 
	шт
	1
	600,00
	40500013930

	
	
	
	
	
	
	738613,00
	

	
	Всього
	
	
	
	
	6109136,58
	


Краснокутський селищний голова                                    Ірина КАРАБУТ

Додаток 2 

до рішення             сесії

Краснокутської селищної ради VIІІ скликання

                                                                                                                           від     червня  2024 року №  
СКЛАД

комісії з питань приймання-передачі комунального майна ,що є складовими систем централізованого водопостачання с.Мурафа, с.Козіївка, с.Городнє, с.Каплунівка, с.Олексіївка та централізованого водопостачання та водовідведення в с. Пархомівка Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області та передаються з балансу  Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області на праві господарського відання комунальному підприємству «ДОБРОБУТ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Сергій ЗАЄЦЬ
заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Краснокутської селищної ради, голова комісії
Сергій СУСЛО
голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку
Наталія ШВЕД
начальник відділу фінансово-господарського  забезпечення апарату селищної ради, головний бухгалтер

Валерій САМІЛО
начальник відділу правового забезпечення апарату селищної ради

Світлана ЖУВАК
головний спеціаліст фінансово-господарського  забезпечення апарату селищної ради

Юлія КИРИЛОВА
виконуюча обов’язки директора комунального підприємства «ДОБРОБУТ»
Ірина КАСЬЯНЕНКО              головний бухгалтер комунального підприємства «ДОБРОБУТ»
Краснокутський селищний голова                                      Ірина КАРАБУТ
